## 经济日报表
永强发电厂二期技术经济指标日报表
2022年10月07日
项目 |  |  |  | 单位 | 本日 | 本月累计 | 项目 |  | 单位 | 1#机 |  | 2#机 |  | 标准值
总指标 | 发电指标 | 发电量 | 1#机 | kwh | 9.24 | 16.9 | 汽机运行指标 | 运行时间 | 小时 | 0 |  | 0 |  | ~
|  |  | 2#机 | kwh | 7.85 | 14.43 |  | 运行时间累计 | 小时 | 0 |  | 0 |  | ~
|  |  | 合计 | kwh | 10.49 | 19.23 |  | 最高负荷 | kw | 0 |  | 0 |  | ~
|  | 厂用电量 |  | kwh | 6.6 | 12.1 |  | 平均负荷 | kw | 0 |  | 0 |  | ~
|  | 1#机上网电量 |  | kwh | 2.64 | 4.8 |  | 进汽压力 | MPa | 0 |  | 0 |  | ~
|  | 2#机上网电量 |  | kwh | 1.25 | 2.33 |  | 进汽温度 | ℃ | 0 |  | 0 |  | ~
|  | 总计上网电量 |  | kwh | 3.89 | 7.13 |  | 排汽温度 | ℃ | 0 |  | 0 |  | ~
|  | 厂用电率 |  | % | 62.92% | 62.92% |  | 进汽流量 | 吨 | 0 |  | 0 |  | ~
|  | 外购电量 |  | kwh | 0 | 0 |  | 进汽流量累计 | 吨 | 0 |  | 0 |  | ~
|  | 渗沥水处理站用电量 |  | kwh | 0 | 0 |  | 汽耗率 | kg/度 | 0 |  | 0 |  | ~
|  | 一期供电 |  | kwh | 0 | 0 |  | 真空度 | MPa | 0 |  | 0 |  | ~
| 消耗指标 | 吨垃圾发电量 |  | kwh | 0.4536 | 0.0008 | 锅炉运行指标 | 项目 | 单位 | 1#炉 | 2#炉 |  | 3#炉 | 标准值
|  | 吨垃圾上网电量 |  | kwh | 0.1682 | 0.0003 |  | 运行时间 | 小时 | 0 | 0 |  | 0 | ~
|  | 外购水量 |  | 吨 | 0 | 0 |  | 蒸汽流量 | 吨 | 0 | 0 |  | 0 | ~
|  | 其中锅炉用水量 |  | 吨 | 0 | 0 |  | 平均流量 | 吨 | 0 | 0 |  | 0 | ~
|  | 补水率 |  | % | 0 | 0 |  | 流量累计 | 吨 | 0 | 0 |  | 0 | ~
|  | 燃油耗量 |  | 吨 | 0 | 0 |  | 炉膛负压 | Pa-Pa | 0 | 0 |  | 0 | ~
|  | 石灰耗量 |  | 吨 | 0 | 0 |  | 给水温度 | ℃-℃ | 0 | 0 |  | 0 | ~
|  | 水泥耗量 |  | 吨 | 0 | 0 |  | 一次风温 | ℃-℃ | 0 | 0 |  | 0 | ~
|  | 活性炭耗量 |  | 吨 | 0 | 0 |  | 过热蒸汽风温 | ℃-℃ | 0 | 0 |  | 0 | ~
| 燃烧指标 | 垃圾进库量 |  | 吨 | 101.78 | 216740 |  | 排烟温度 | ℃-℃ | 0 | 0 |  | 0 | ~
|  | 垃圾焚烧量 |  | 吨 | 23.127 | 23127 |  | 布袋进口烟温 | ℃-℃ | 0 | 0 |  | 0 | ~
| 污水指标 | 污水处理量 |  | 吨 | 0 | 0 |  | 最高炉膛温度 | ℃ | 0 | 0 |  | 0 | ~
|  | 污水站污水处理量 |  | 吨 | 0 | 0 |  | 最低炉膛温度 | ℃ | 0 | 0 |  | 0 | ~
|  | 污水站污水出水量 |  | 吨 | 0 | 0 | 炉水指标 | PH值 | / | 0 | 0 |  | 0 | ~
|  | 污水出水COD指标 |  | mg/L | 0 | / |  | 磷酸根 | mg/L | 0 | 0 |  | 0 | ~