## 经济日报表
永强发电厂二期技术经济指标日报表
2022年10月12日
项目 |  |  |  | 单位 | 本日 | 本月累计 | 项目 |  | 单位 | 1#机 |  | 2#机 |  | 标准值
总指标 | 发电指标 | 发电量 | 1#机 | kwh | 8.9 | 51.58 | 汽机运行指标 | 运行时间 | 小时 | 0 |  | 0 |  | ~
|  |  | 2#机 | kwh | 7.46 | 43.84 |  | 运行时间累计 | 小时 | 0 |  | 0 |  | ~
|  |  | 合计 | kwh | 10.16 | 58.92 |  | 最高负荷 | kw | 0 |  | 0 |  | ~
|  | 厂用电量 |  | kwh | 6.2 | 36.5 |  | 平均负荷 | kw | 0 |  | 0 |  | ~
|  | 1#机上网电量 |  | kwh | 2.7 | 15.08 |  | 进汽压力 | MPa | 0 |  | 0 |  | ~
|  | 2#机上网电量 |  | kwh | 1.26 | 7.34 |  | 进汽温度 | ℃ | 0 |  | 0 |  | ~
|  | 总计上网电量 |  | kwh | 3.96 | 22.42 |  | 排汽温度 | ℃ | 0 |  | 0 |  | ~
|  | 厂用电率 |  | % | 61.02% | 61.95% |  | 进汽流量 | 吨 | 0 |  | 0 |  | ~
|  | 外购电量 |  | kwh | 0 | 0 |  | 进汽流量累计 | 吨 | 0 |  | 0 |  | ~
|  | 渗沥水处理站用电量 |  | kwh | 0 | 0 |  | 汽耗率 | kg/度 | 0 |  | 0 |  | ~
|  | 一期供电 |  | kwh | 0 | 0 |  | 真空度 | MPa | 0 |  | 0 |  | ~
| 消耗指标 | 吨垃圾发电量 |  | kwh | 0 | 0 | 锅炉运行指标 | 项目 | 单位 | 1#炉 | 2#炉 |  | 3#炉 | 标准值
|  | 吨垃圾上网电量 |  | kwh | 0 | 0 |  | 运行时间 | 小时 | 0 | 0 |  | 0 | ~
|  | 外购水量 |  | 吨 | 0 | 0 |  | 蒸汽流量 | 吨 | 0 | 0 |  | 0 | ~
|  | 其中锅炉用水量 |  | 吨 | 0 | 0 |  | 平均流量 | 吨 | 0 | 0 |  | 0 | ~
|  | 补水率 |  | % | 0 | 0 |  | 流量累计 | 吨 | 0 | 0 |  | 0 | ~
|  | 燃油耗量 |  | 吨 | 0 | 0 |  | 炉膛负压 | Pa-Pa | 0 | 0 |  | 0 | ~
|  | 石灰耗量 |  | 吨 | 0 | 0 |  | 给水温度 | ℃-℃ | 0 | 0 |  | 0 | ~
|  | 水泥耗量 |  | 吨 | 0 | 0 |  | 一次风温 | ℃-℃ | 0 | 0 |  | 0 | ~
|  | 活性炭耗量 |  | 吨 | 0 | 0 |  | 过热蒸汽风温 | ℃-℃ | 0 | 0 |  | 0 | ~
| 燃烧指标 | 垃圾进库量 |  | 吨 | 0 | 0 |  | 排烟温度 | ℃-℃ | 0 | 0 |  | 0 | ~
|  | 垃圾焚烧量 |  | 吨 | 0 | 0 |  | 布袋进口烟温 | ℃-℃ | 0 | 0 |  | 0 | ~
| 污水指标 | 污水处理量 |  | 吨 | 0 | 0 |  | 最高炉膛温度 | ℃ | 0 | 0 |  | 0 | ~
|  | 污水站污水处理量 |  | 吨 | 0 | 0 |  | 最低炉膛温度 | ℃ | 0 | 0 |  | 0 | ~
|  | 污水站污水出水量 |  | 吨 | 0 | 0 | 炉水指标 | PH值 | / | 0 | 0 |  | 0 | ~
|  | 污水出水COD指标 |  | mg/L | 0 | / |  | 磷酸根 | mg/L | 0 | 0 |  | 0 | ~